## Slide 1
Tilbagestrømssikring (TBS)
5 minimums krav til TBS
Findes en drifts- og vedligeholdelsesmanual ?
Sikres det at funktionen af TBS’en er opretholdt?
Sker vedligehold af TBS’en efter DS/EN 806-5 ?
Kender du sikringstypen på din installation ?
Foretages der årlig eftersyn af TBS’en ?
Tjekliste